## MQ-3
Pengukuran Sensor Konsentrasi MQ-3 (dalam Nilai ADC) | Pengukuran Alkohol Meter (dalam Nilai Konsentrasi Persen Volume)
480 | 10
527 | 29
538 | 35
606 | 40
639 | 50
709 | 74
719 | 90
770 | 95

## PT100
Pengukuran Suhu Boiler dengan Sensor Suhu PT100 (dalam Nilai ADC) | Indikator Suhu Boiler pada Plant (dalam Nilai Derajat Celcius)
297 | 42
302 | 44.3
303 | 45.1
306 | 46.3
308 | 47.4
311 | 48.2
310 | 49.2
313 | 51
319 | 52.3
325 | 55.9
330 | 58
332 | 59.7
338 | 62.5
341 | 65.5
346 | 68.7
350 | 70.9
361 | 73.6
360 | 75.1
370 | 77.5
378 | 82.3